| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/2018 |
| --- | --- |
|  | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ AΣΤΑΚΟΥ» |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την   προμήθεια υλικών ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Ύδρευσης  του   Δήμου Ξηρομέρου και κυρίως για την συντήρηση κι επισκευή του δικτύου ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αστακού.

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις (απευθείας ανάθεση)

- Διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006)

- Διατάξεις του Ν. 3852/2010/ΦΕΚ Α΄87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- Διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

Άρθρο 3ο  Γενικά χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές

Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την   προμήθεια υλικών ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Ύδρευσης  του   Δήμου Ξηρομέρου  και κυρίως για την συντήρηση κι επισκευή του δικτύου ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αστακού.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία. Όλα θα φέρουν πιστοποίηση CE. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη υλικών του συνεργείου ύδρευσης   του Δήμου Ξηρομέρου.

Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς.  Όλοι οι κατασκευαστές θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001.

Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο πόσιμου νερού και για πίεση λειτουργίας του δικτύου 16 atm. Τα μετρικά στοιχεία των ειδών δίνονται στον πίνακα του προϋπολογισμού.

Παραλαβή  ειδών

Οι δοκιμές των ειδών που αναφέρονται παραπάνω, θα γίνουν εν μέρη ή ολικά εφ’ όσον επιθυμεί αυτό ο εργοδότης με έξοδα του προμηθευτή και παρουσία ειδικού σταλμένου από τον εργοδότη μηχανικό. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών θα καταγραφούν σε πιστοποιητικά έλεγχου, τα οποία θα αναγράφουν με λεπτομέρεια τα στοιχεία των δοκιμών, τα οποία και θα συνοδεύουν μαζί με τις φορτωτικές κάθε φορτίο που θα αποστέλλεται στο έργο.

Ο προμηθευτής πρέπει να γράφει στην προσφορά αν στις προσφερόμενες από αυτόν τιμές περιλαμβάνεται ή όχι η μεταφορά των υλικών στις αποθήκες του εργοδότη, καθώς και την προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να παραδώσει τα υλικά στον εργοδότη για χρήση.

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει στο χώρο απόθεσης των υλικών, από αρμόδια επιτροπή.

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στην επιτροπή όλα τα απαιτούμενα μέσα ως και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και έλεγχο της προμήθειας που παραδίνει. Τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα που παρουσιάζουν ελάττωμα ή σπάσιμο θα απορριφθούν και πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως, από τον προμηθευτή.

| Αστακός, 25/05 /2018 Θεωρήθηκε H Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Δήμου Ξηρομέρου ### Ραλάτου Ζαχαρούλα Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. | Αστακός, 25/05/2018 Η συντάξασα ### Ζερφυρίδου Ασπασία ΤΕ Γεωπονίας |
| --- | --- |