# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 		ΕΡΓΟ : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από σχετικό αίτημα για το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμός, Περιβάλλον, Αθλητισμός, Παιδεία & Κοινωνική Πρόνοια του Δήμου Ξηρομέρου, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2016 και αναφέρεται στην επισκευή των αποδυτηρίων του γηπέδου Αστακού, προκειμένου να είναι λειτουργικά και να εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο των παικτών της τοπικής ομάδος όσο και των φιλοξενούμενων της.

Συγκεκριμένα πρόκειται να επιστρωθούν με πλακίδια τα υπάρχοντα αποδυτήρια, εφόσον διαμορφωθούν κατάλληλα τα δάπεδα δίνοντας τις κατάλληλες κλίσεις, θα τοποθετηθούν είδη υγιεινής, πλήρης υδραυλική (αποχέτευση και δημιουργία δικτύου παροχής ζεστού και κρύου νερού) και ηλεκτρολογική εγκατάσταση αυτών και ηλιακού θερμοσίφωνα, τοποθέτηση των απαραίτητων εσωτερικών θυρών καθώς και εξωτερικών κουφωμάτων από αλουμίνιο.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις περιγραφές των άρθρων του τιμολογίου, τους κανόνες της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.500,00€ με το Φ.Π.Α. και θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                     Αστακός    24  –  06  -2016

Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ      -  06 -2016                                                           Η Συντάξασα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ                                                         ΡΑΛΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.                                                      ΔΙΠΛ. ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ