| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /2016 |
| --- | --- |
|  | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ» |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την   προμήθεια υλικών ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Ύδρευσης  του   Δήμου Ξηρομέρου και κυρίως για την συντήρηση κι επισκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου της Δ.Ε. Αλυζίας.

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις (απευθείας ανάθεση)

- Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006)

- Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/8-3-1993 (ΦΕΚ 185Β΄/23-3-1993) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

- Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»  (ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995)

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010/ΦΕΚ Α΄87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Άρθρο 3ο  Γενικά χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές

Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την   προμήθεια υλικών ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Ύδρευσης  του   Δήμου Ξηρομέρου  και κυρίως για την συντήρηση κι επισκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου της Δ.Ε. Αλυζίας.

Τα προς προμήθεια υλικά είναι χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής 18’’ SCH STD, εξωτερικής διαμέτρου 457mm, πάχους τοιχώματος 9,53mm, εξωτερικής επένδυσης οξειδωμένης πίσσας και εσωτερικής επένδυσης με εποξειδική βαφή. Θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία και όλα θα φέρουν πιστοποίηση CE. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι το σημείο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία  του Δήμου Ξηρομέρου.

Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς.  Όλοι οι κατασκευαστές θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001.

Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο πόσιμου νερού και για πίεση λειτουργίας του δικτύου 6 atm. Τα μετρικά στοιχεία των ειδών δίνονται στον πίνακα του προϋπολογισμού.

Παραλαβή  ειδών

Οι δοκιμές των ειδών που αναφέρονται παραπάνω, θα γίνουν εν μέρη ή ολικά εφ’ όσον επιθυμεί αυτό ο εργοδότης με έξοδα του προμηθευτή και παρουσία ειδικού σταλμένου από τον εργοδότη μηχανικό. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών θα καταγραφούν σε πιστοποιητικά έλεγχου, τα οποία θα αναγράφουν με λεπτομέρεια τα στοιχεία των δοκιμών, τα οποία και θα συνοδεύουν μαζί με τις φορτωτικές κάθε φορτίο που θα αποστέλλεται στο έργο.

Ο προμηθευτής πρέπει να γράφει στην προσφορά αν στις προσφερόμενες από αυτόν τιμές περιλαμβάνεται ή όχι η μεταφορά των υλικών στις αποθήκες του εργοδότη, καθώς και την προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να παραδώσει τα υλικά στον εργοδότη για χρήση.

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει στο χώρο απόθεσης των υλικών, από αρμόδια επιτροπή.

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στην επιτροπή όλα τα απαιτούμενα μέσα ως και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και έλεγχο της προμήθειας που παραδίνει. Τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα που παρουσιάζουν ελάττωμα ή σπάσιμο θα απορριφθούν και πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως, από τον προμηθευτή.

| Μεσολόγγι, / 07 /2016 Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων Δ.Τ.Υ. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ### Βάσση Ευανθία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Αστακός, / 07 /2016 Η συντάξασα ### Ραλάτου Ζαχαρούλα Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |