| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16 /2016 |
| --- | --- |
|  | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ λόγω κατεπείγοντος» |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την   προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C16/20 για την κάλυψη των αναγκών  του   Δήμου Ξηρομέρου και κυρίως για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ξηρομέρου.

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις (απευθείας ανάθεση)

- Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006)

- Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010/ΦΕΚ Α΄87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Άρθρο 3ο  Γενικά χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές

Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C16/20 για την κάλυψη των αναγκών  του   Δήμου Ξηρομέρου και κυρίως για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ξηρομέρου.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές της κατηγορίας C16/20. Η διαπίστωση του ανωτέρω θα γίνεται με δειγματοληψία και έλεγχο από διαπιστευμένο εργαστήριο και τα έξοδα των ελέγχων θα βαρύνουν το Δήμο. Επίσης το ακατάλληλο υλικό θα απομακρύνεται από το εργοτάξιο με έξοδα του προμηθευτή. Τα αδρανή υλικά που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE και θα πρέπει να ικανοποιούν τις κοκκομετρικές διαβαθμίσεις που προδιαγράφονται στους ελληνικούς κανονισμούς για χρήση σε τεχνικά έργα και να διαθέτουν αμελητέα πλαστικότητα. Η σήμανση CE τεκμηριώνεται με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού που πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.

Η μεταφορά του έτοιμου σκυροδέματος θα γίνεται με μέσα του προμηθευτή (βαρέλα) τα οποία θα είναι ικανά να μεταφέρουν το υλικό στο τόπο που θα υποδυκνείεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου. Τα οχήματα μεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ και φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κ.λ.π. που θα προξενήσουν κατά τη μεταφορά και παράδοση των υλικών.

Παραλαβή  ειδών

Ο προμηθευτής πρέπει να γράφει στην προσφορά αν στις προσφερόμενες από αυτόν τιμές περιλαμβάνεται ή όχι η μεταφορά του σκυροδέματος, καθώς και την προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να παραδώσει τα υλικά στον εργοδότη για χρήση.

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει στο χώρο απόθεσης των υλικών, από αρμόδια επιτροπή.

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στην επιτροπή όλα τα απαιτούμενα μέσα ως και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και έλεγχο της προμήθειας που παραδίνει.

| Αστακός 14 / 11 /2016 Θεωρήθηκε Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ### Λαϊνάς Κωνσταντίνος | Αστακός, 14 / 11 /2016 Η συντάξασα ### Ραλάτου Ζαχαρούλα Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |